## LEGENDA_1
LEGENDA
MORSETTI	DESCRIZIONE				MORSETTI	DESCRIZIONE
1-2	EXTRA CORSA				AL- -AL1	PULSANTE ALLARME
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE				AL- - ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO
4-5	INTER FOSSA				AL- - ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI
5-6	ALT CABINA				AL- - PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO
6-7	PARACADUTE				AL- - PRS	PULSANTE RESET ALLRME
7-8	PRELIMINARI				AL- - AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME
8-9	PORTE CABINA(SIA IN BATTENTE CHE IN AUTOMATICO)				AL+ - AL2	SUONERIA ALLARME
9-10	BLOCCHI				AL+ - LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC
MA-MB-GND	DEVIATORE MANUTENZIONE				CTF-CTF	CONSENSO COMBINATORE TELEFONICO
CB-CE	COMUNI BOTTONIERE CABINA-PIANI				IG-IG	4° POLO INTERRUTTORE GENERALE
0-ULTIMO	PULSANTI ISP. SU PERIF. (OPPURE MORSETTI UP-DW SU QUADRO)				CEV-EVL	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE
0-1-….	CHIAMATE (SU SCHEDA PERIFERICA)				CEV-EVD	ELETTROVALVOLA DISCESA
GND-FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA				CEV-EVS	ELETTROVALVOLA SALITA
GND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA				CEV-ELD	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE DISCESA
GND-ID	INDUTTORE CONTEGGIO DISCESA				CEV-ELS	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE SALITA
GND-IS	INDUTTORE CONTEGGIO SALITA				PTC-PTC	TERMISTORI MOTORE
GND-IP1, GND-IP2	INDUTTORI CABINA AL PIANO E ZONA SICUREZZA
GND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE(CON 2 INGRESSI)				R-S-T	LINEA TRIFASE
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.)				U-V-W	MOTORE POMPA
GND-CM1	COSTOLA-FOTOCELLULA LATO 1				X-Y-Z	MOTORE POMPA	(CON STELLA-TRIANGOLO)
GND-CM2	COSTOLA-FOTOCELLULA LATO 2				L1-L2	LINEA LUCE CABINA 230 VAC
GND-FM	FONDO MOBILE				L1-L3	LUCE CABINA A TEMPO
CFC-FA1	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 1				+24	24 V GRUPPO BATTERIE
CFC-FC1	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 1				+48	48 V GRUPPO BATTERIE
CFC-FA2	CONTATTO FINECORSA APERTURA PORTE LATO 2				-	NEGATIVO GRUPPO BATTERIE
CFC-FC2	CONTATTO FINECORSA CHIUSURA PORTE LATO 2
CL-0, CL-1 …	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF QUADRO)					Eca Di Belardi
CL-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA					Via Dei Crispolti 91-93, Roma
CL-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA					Tel. 0643535861
CL-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
CL-GON	SEGANALZIONE GONG IN CABINA					Schema:	MC-OL48
CL-OCC	SEGANALAZIONE OCCUPATO					Versione:	1
PE	RITORNO PRESENTE					Autore:	Belardi
PR+/PR-	PATTINO RETRATTILE					Data:	01/16
CL-PE	ALIMENTAZIONE FOTOCELLULE					Foglio:	14 di 16

## LEGENDA_2
MORSETTI	DESCRIZIONE				MORSETTI	DESCRIZIONE

GND-IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI

BR1-RA1	CONT.RALL.APERTURA LATO 1
BR1-RC1	CONT.RALL.CHIUSURA LATO 1
BR2-RA2	CONT.RALL.APERTURA LATO 2
BR2-RC2	CONT.RALL.CHIUSURA LATO 2

AL1-AL2	PULSANTE ALLARME (SENZA LEGGE 13)
AL2-AL3	SUONERIA ALLARME(SENZA LEGGE 13)
ICP-ICP	INDUTTORE CABINA SPIA AL PIANO (SENZA LEGGE 13)

M1-M1	MOTORE PORTE LATO 1 – 48VCC
M2-M2	MOTORE PORTE LATO 2 – 48VCC

								Eca Di Belardi
								Via Dei Crispolti 91-93, Roma
								Tel. 0643535861

							Schema:	MC-OL48
							Versione:	1
							Autore:	Belardi
							Data:	01/16
							Foglio:	15 di 16